## フォーマット
[13 empty] | 作成日： | 2026-07-30
推計実績削減量計算書（根拠資料）
ID |  |  |  | 事業所名 |  |  |  |  | 対策の名称
対策区分番号 | [5 empty] | 対策完了年月 |  |  |  | スケジュール |  | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度
大分類： |  |  | #N/A |  |  | 中分類： |  | #N/A |  |  | 小分類： |  | #N/A
Ⅰ 削減対策の概要説明
＜対策実施前の状況（問題点）＞ | [7 empty] | ＜対策の概要（改善ポイント）＞
Ⅱ 対策効果における算定条件・推計の考え方等（削減量の根拠）
|  |  | 計画時（対策実施前）の状況 | [6 empty] | 対策実施後の状況
①導入設備の出力 ・効率、削減率等 | [6 empty] | 根拠 | [6 empty] | 根拠 |  |  | 実測
実績
メーカー資料・見積
書籍
②対策実施の規模 （計算対象の範囲） | [16 empty] | 理論
学会
その他
③事業活動の状況１ （年間稼働時間、生産量等） | [9 empty] | ※計画時の状況と同じ条件で計算すること
④事業活動の状況２ （設備負荷の状況等）
⑤その他
A | 対策実施前のエネルギー使用量
Ｂ | 対策実施後のエネルギー使用量
Ⅲ 対策効果（対策前後の差）
|  | エネルギーの種類 |  | 削減量（A-B） |  | エネルギーの種類 |  | 削減量（A-B） |  | エネルギーの種類 |  | 削減量（A-B） |  | 温室効果ガス削減量（CO2換算）
削減効果 |  | 電気（全日） |  |  | kWh | 灯油 |  |  | L | 蒸気 |  |  | GJ | 0
|  | 電気（昼間） |  |  | kWh | A重油 |  |  | L | 温水 |  |  | GJ
|  | 電気（夜間） |  |  | kWh | 軽油 |  |  | L | 冷水 |  |  | GJ
|  | ガス（１３A） |  |  | m3 | 上水 |  |  | m3 | その他
|  | LPG |  |  | kg | 下水 |  |  | m3 | その他 | [5 empty] | ｔCO2
工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの基準排出量 | [9 empty] | ｔCO2 |  | 削減率 |  | #DIV/0! |  | ％
Ⅳ 対策実施に係る投資額（参考）
|  |  | 工事費に係る項目（部品費、人件費等） |  |  | 内訳 |  | 数量 | （単位） | 単価、複合単価(円） |  | 金額（円）
0
0
0
|  |  | 投資額の合計 |  |  | ― |  | ― |  | ― |  | 0
Ⅴ 単純回収年（参考）
|  |  | エネルギーの種類 |  |  | 削減量 | （単位） | 単価 | （単位） | 金額（円）
|  |  | 電力 |  |  |  | kWh/年 |  | 円/kWh | 0
|  |  | ガス |  |  |  | m3/年 |  | 円/m3 | 0 |  |  | #DIV/0!
0
|  |  | エネルギー費年間削減額の合計 |  |  | ― |  | ― |  | 0 |  |  |  |  | 年
推計実績削減量計算書（詳細根拠資料）
ID |  | 0 |  | 事業所名 |  | 0 |  |  | 対策の名称 |  | 0
Ⅵ 削減対策の詳細根拠
電磁弁
単位発熱量
|  | 電気：全日 | -
|  | 電気：昼間 | -
|  | 電気：夜間 | -
|  | ガス13A | 45 | GJ/千m3
|  | LPG | 50.2 | GJ/t
|  | 灯油 | 36.7 | GJ/kL
|  | A重油 | 39.1 | GJ/kL
|  | 軽油 | 38.2 | GJ/kL
|  | 蒸気 | -
|  | 温水 | -
|  | 冷水 | -
|  | 上水道 | -
|  | 下水道 | -
排出係数
|  | 電気：全日 | 0.386 | tCO2/千kWｈ
|  | 電気：昼間 | 0.403 | tCO2/千kWｈ
|  | 電気：夜間 | 0.354 | tCO2/千kWｈ
|  | ガス13A | 0.0513 | tCO2/GJ |  | 2.3085
|  | LPG | 0.0598 | tCO2/GJ |  | 3.002
|  | 灯油 | 0.0679 | tCO2/GJ |  | 2.4919
|  | A重油 | 0.0693 | tCO2/GJ |  | 2.7096
|  | 軽油 | 0.0687 | tCO2/GJ |  | 2.6243
|  | 蒸気 | 0.067 | tCO2/GJ |  | 0.067
|  | 温水 | 0.067 | tCO2/GJ |  | 0.067
|  | 冷水 | 0.067 | tCO2/GJ |  | 0.067
|  | 上水道 | 0.00019 | tCO2/ｍ3
|  | 下水道 | 0.000511 | tCO2/ｍ3
| 区分番号頭2桁 | 大項目名称 | 区分番号中2桁 | 中項目名称 | 区分番号下2桁 | 細項目名称
110100 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 00 | 推進体制の整備
110101 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 01 | 推進体制の整備
110102 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 02 | 人材育成及び省エネルギー教育
110103 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 03 | 管理台帳の整備
110104 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 04 | 目標設定、実行計画の策定
110105 | 11 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 05 | PDCAサイクルの管理
110200 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 00 | 主要設備等の保全管理
110201 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 01 | 日常点検・定期点検
110202 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 02 | 保全計画、管理
110203 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 03 | 機器性能管理
110204 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 04 | システム性能管理（COP）
110205 | 11 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 05 | 図書管理
110300 | 11 | 一般管理事項 | 03 | 計測・記録の管理 | 00 | 計測・記録の管理
110301 | 11 | 一般管理事項 | 03 | 計測・記録の管理 | 01 | 計測器の設置、運用
110302 | 11 | 一般管理事項 | 03 | 計測・記録の管理 | 02 | 定期的な計測、記録
110303 | 11 | 一般管理事項 | 03 | 計測・記録の管理 | 03 | 計測、制御システムの性能管理
110304 | 11 | 一般管理事項 | 03 | 計測・記録の管理 | 04 | 各種データ管理
110400 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 00 | エネルギー使用量の管理
110401 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 01 | エネルギーフローの管理
110402 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 02 | 日使用量、日負荷変動
110403 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 03 | 月使用量、月負荷変動
110404 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 04 | エネルギー消費原単位の算出
110405 | 11 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 05 | 用途・消費先別原単位
120100 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 01 | 燃焼設備の管理 | 00 | 燃焼設備の管理
120101 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 01 | 燃焼設備の管理 | 01 | 空気比の管理
120102 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 01 | 燃焼設備の管理 | 02 | 燃焼の管理
120200 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 02 | 冷凍機の効率管理 | 00 | 冷凍機の効率管理
120201 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 02 | 冷凍機の効率管理 | 01 | 成績係数（COP）
120202 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 02 | 冷凍機の効率管理 | 02 | 冷温水出口温度設定
120203 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 02 | 冷凍機の効率管理 | 03 | 冷却水温度設定
120204 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 02 | 冷凍機の効率管理 | 04 | 熱交換機のスケール除去
120300 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 03 | 運転管理及び効率管理 | 00 | 運転管理及び効率管理
120301 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 03 | 運転管理及び効率管理 | 01 | 熱源機器の台数制御
120302 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 03 | 運転管理及び効率管理 | 02 | 給水水質、ブロー管理
120303 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 03 | 運転管理及び効率管理 | 03 | ウォーミングアップの運転管理
120400 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 04 | 補機の運転管理 | 00 | 補機の運転管理
120401 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 04 | 補機の運転管理 | 01 | 冷却性能の管理
120402 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 04 | 補機の運転管理 | 02 | 冷却塔の水質管理
120500 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 05 | 熱搬送設備の運転管理 | 00 | 熱搬送設備の運転管理
120501 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 05 | 熱搬送設備の運転管理 | 01 | 流量、圧力管理
120502 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 05 | 熱搬送設備の運転管理 | 02 | 可変流量制御方式
120600 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 06 | 廃熱回収の管理 | 00 | 廃熱回収の管理
120601 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 06 | 廃熱回収の管理 | 01 | 廃熱利用管理
120700 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 07 | 蒸気の漏えい及び保温の管理 | 00 | 蒸気の漏えい及び保温の管理
120701 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 07 | 蒸気の漏えい及び保温の管理 | 01 | 配管系統
120702 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 07 | 蒸気の漏えい及び保温の管理 | 02 | 負荷設備（蒸気バルブの保温）
120800 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 08 | 熱蓄槽の管理 | 00 | 熱蓄槽の管理
120801 | 12 | 熱源設備、熱搬送設備 | 08 | 熱蓄槽の管理 | 01 | 蓄熱効率の管理
130100 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 00 | 空気調和の管理
130101 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 01 | 設定温度、湿度の適正化
130102 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 02 | 外気導入量の制御
130103 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 03 | 空調区間の管理
130104 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 04 | ウォーミングアップ運転時の外気遮断
130105 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 05 | 運転時間、ファン動力の軽減対策
130106 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 01 | 空気調和の管理 | 06 | 可変風量制御方式（VAV方式）
130200 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 空気調和設備の効率管理 | 00 | 空気調和設備の効率管理
130201 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 空気調和設備の効率管理 | 01 | 外気冷房（外気利用）
130202 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 空気調和設備の効率管理 | 02 | 混合損失の防止
130300 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 03 | 換気設備の運転管理 | 00 | 換気設備の運転管理
130301 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 03 | 換気設備の運転管理 | 01 | 換気回数の適正化
130302 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 03 | 換気設備の運転管理 | 02 | 換気運転の管理
130303 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 03 | 換気設備の運転管理 | 03 | 局所換気
130304 | 13 | 空気調和設備、換気設備 | 03 | 換気設備の運転管理 | 04 | 駐車場換気運転制御
140100 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | 00 | 給湯設備の管理
140101 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | 01 | 給湯温度設定
140102 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | 02 | 給湯効率改善（スケール除去）
140103 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | 03 | スケジュール管理
140104 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 01 | 給湯設備の管理 | 04 | 補給水の予熱管理
140200 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 02 | 給排水設備の管理 | 00 | 給排水設備の管理
140201 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 02 | 給排水設備の管理 | 01 | 中水（雨水、井水）の利用
140202 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 02 | 給排水設備の管理 | 02 | 給水流量、圧力
140203 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 02 | 給排水設備の管理 | 03 | 節水コマ、節水シャワーヘッド
140204 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 02 | 給排水設備の管理 | 04 | 擬音装置
140300 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 03 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 00 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理
140301 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 03 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 01 | 保温管理
140302 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 03 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 02 | 扉の開閉管理
140303 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 03 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 03 | ショーケースの管理
140304 | 14 | 給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備 | 03 | 冷凍冷蔵設備及びちゅう房設備の管理 | 04 | 着霜制御
150100 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 00 | 受変電設備の管理
150101 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 01 | 電気負荷状況
150102 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 02 | 発電状況
150103 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 03 | 変圧器容量
150104 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 04 | 需要率、負荷調整
150105 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 05 | デマンド管理
150106 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 01 | 受変電設備の管理 | 06 | 力率管理
150200 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 00 | 照明設備の運用管理
150201 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 01 | 照明器具及びランプの適正な選択
150202 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 02 | 自動調光による減光、消灯
150203 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 03 | 局部照明
150204 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 04 | 適性照度の管理
150205 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 02 | 照明設備の運用管理 | 05 | センサー、スイッチの細分化
150300 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 03 | 事務用機器等の管理 | 00 | 事務用機器等の管理
150301 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 03 | 事務用機器等の管理 | 01 | 待機消費電力の削減
150302 | 15 | 受変電設備、照明設備、電気設備 | 03 | 事務用機器等の管理 | 02 | 自動販売機のスケジュール管理
160100 | 16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の運転管理 | 00 | 昇降機の運転管理
160101 | 16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の運転管理 | 01 | 台数制御
160102 | 16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の運転管理 | 02 | スケジュール管理
160103 | 16 | 昇降機、建物 | 01 | 昇降機の運転管理 | 03 | 改善整備
160200 | 16 | 昇降機、建物 | 02 | 建物の省エネルギー | 00 | 建物の省エネルギー
160201 | 16 | 昇降機、建物 | 02 | 建物の省エネルギー | 01 | 構造体の断熱性管理
160202 | 16 | 昇降機、建物 | 02 | 建物の省エネルギー | 02 | 窓の断熱性、機密性
160203 | 16 | 昇降機、建物 | 02 | 建物の省エネルギー | 03 | 外気侵入遮断
170100 | 17 | 負荷平準化 | 01 | 負荷平準化対策 | 00 | 負荷平準化対策
170101 | 17 | 負荷平準化 | 01 | 負荷平準化対策 | 01 | 負荷平準化対策
170200 | 17 | 負荷平準化 | 02 | コージェネレーション | 00 | コージェネレーション
170201 | 17 | 負荷平準化 | 02 | コージェネレーション | 01 | コージェネレーションの運転管理
170300 | 17 | 負荷平準化 | 03 | 新エネルギー | 00 | 新エネルギー
170301 | 17 | 負荷平準化 | 03 | 新エネルギー | 01 | 燃料電池運転管理
170302 | 17 | 負荷平準化 | 03 | 新エネルギー | 02 | 太陽熱利用
170303 | 17 | 負荷平準化 | 03 | 新エネルギー | 03 | 太陽光発電管理
170304 | 17 | 負荷平準化 | 03 | 新エネルギー | 04 | 風力発電管理
310100 | 31 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | 00 | 推進体制の整備
310200 | 31 | 一般管理事項 | 02 | 主要設備等の保全管理 | 00 | 主要設備等の保全管理
310300 | 31 | 一般管理事項 | 03 | 計測及び記録の管理 | 00 | 計測及び記録の管理
310400 | 31 | 一般管理事項 | 04 | エネルギー使用量の管理 | 00 | エネルギー使用量の管理
310500 | 31 | 一般管理事項 | 05 | 生産工程のエネルギー管理 | 00 | 生産工程のエネルギー管理
320101 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 01 | 空気比の管理
320102 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 02 | 燃焼設備の効率管理
320103 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 03 | 燃料の管理
320104 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化に関する措置 | 04 | 燃焼設備の保全管理
320201 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 01 | 熱媒体等の温度、圧力及び量の管理
320202 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 02 | 加熱、熱処理等工業炉の効率管理
320203 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 03 | 加熱等設備の負荷管理
320204 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 04 | 加熱等設備の効率管理
320205 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 05 | ボイラーの負荷管理及び効率管理
320206 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 06 | 加熱工程のスケジュール管理
320207 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 07 | ボイラーの給水及びブロー管理
320208 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 08 | 蒸気供給の管理
320209 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 09 | 蒸気乾き度の管理
320210 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 10 | 加熱等を行う設備の保全管理
320211 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 11 | その他の加熱等に係る管理
320301 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 01 | 熱利用設備に係る断熱の保全管理
320302 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 02 | スチームトラップの保全管理
320303 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 03 | 熱媒体等の漏えいに係る保全管理
320351 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 51 | 蒸気配管系の断熱強化
320401 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 04 | 廃熱の回収利用に関する措置 | 01 | 排ガスの廃熱回収の管理
320402 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 04 | 廃熱の回収利用に関する措置 | 02 | 蒸気ドレンの廃熱回収の管理
320403 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 04 | 廃熱の回収利用に関する措置 | 03 | 排ガス及び蒸気ドレン以外の廃熱等回収の管理
320404 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 04 | 廃熱の回収利用に関する措置 | 04 | 廃熱回収設備の保全管理
320451 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 04 | 廃熱の回収利用に関する措置 | 51 | 蒸気ドレインの回収利用
329999 | 32 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 99 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等に係るその他 | 99 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等に係るその他の削減対策
330201 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 01 | 空気調和の管理
330202 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 02 | 空気調和設備の効率管理
330203 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 03 | クリーンルームの空気調和管理
330204 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 04 | 冷凍機の効率管理
330205 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 05 | 冷却水の管理
330206 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 06 | ブラインド、カーテン等の管理
330207 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 07 | 換気設備の運転管理
330208 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 08 | 空気調和設備の保全管理
330209 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 09 | 空気調和設備の自動制御装置の保全管理
330251 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 51 | 熱搬送ポンプ等における最適流量調整のための装置等の導入
330252 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 52 | 空気調和施設における最適風量調整のための装置等の導入
330299 | 33 | 空気調和設備、換気設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 99 | 空気調和設備、換気設備に係るその他の削減対策
340501 | 34 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 05 | 熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 01 | 発電専用設備の効率管理
340502 | 34 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 05 | 熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 02 | 発電専用設備の保全管理
340503 | 34 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 05 | 熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 03 | コージェネレーション設備の効率管理
340504 | 34 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 05 | 熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 04 | コージェネレーション設備の保全管理
340599 | 34 | 発電専用設備、コージェネレーション設備 | 05 | 熱の動力等への変換の合理化に関する措置 | 99 | 発電専用設備、コージェネレーション設備に係るその他の削減対策
350601 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 01 | 変圧器の需要率管理
350602 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 02 | 受電端力率の管理
350603 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 03 | 単相負荷の管理
350604 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 04 | 負荷率の管理
350605 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 05 | 受変電設備及び配電設備の保全管理
350606 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 06 | その他の電気使用設備に係る管理
350651 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 51 | 変圧器の負荷の統合
350699 | 35 | 受変電設備、配電設備 | 06 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 99 | 受変電設備、配電設備に係るその他の削減対策
360701 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 01 | ポンプの運転管理
360702 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 02 | ファン及びブロワーの運転管理
360703 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 03 | コンプレッサーの運転管理
360704 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 04 | コンプレッサーの吸気管理
360705 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 05 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサーの保全管理
360751 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 51 | コンプレッサー運転台数の自動制御装置等の導入
360752 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 52 | コンプレッサー吸気温度上昇の抑制
360799 | 36 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 99 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等に係るその他の削減
370701 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 01 | 電動力応用設備の無負荷管理
370702 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 02 | 電動機の運転管理
370703 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 03 | 誘導炉等の装てん方法管理
370704 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 04 | 誘導炉等の効率管理
370705 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 05 | 電解設備の電解効率管理
370706 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 06 | 電動力応用設備の保全管理
370707 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 07 | 電気加熱設備及び電解設備の保全管理
370708 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 08 | 誘導炉等の断熱に係る保全管理
370709 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 09 | その他の電気の使用に係る管理
370799 | 37 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 99 | 電動力応用設備、電気加熱設備等に係るその他の削減対策
380701 | 38 | 照明設備 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 01 | 照明設備の運用管理
380702 | 38 | 照明設備 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 02 | 照明設備の保全管理
380751 | 38 | 照明設備 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 51 | 電子回路式安定器及び高周波点灯方式の蛍光ランプ等の導入
380752 | 38 | 照明設備 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 52 | 高輝度放電ランプ等効率の高いランプの導入
380799 | 38 | 照明設備 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 99 | 照明設備に係るその他の削減対策
390701 | 39 | 昇降機 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 01 | 昇降機の運転管理
390702 | 39 | 昇降機 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 02 | 昇降機の保全管理
390799 | 39 | 昇降機 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 99 | 昇降機に係るその他の削減対策
400201 | 40 | 給湯設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 01 | 給湯設備の効率管理
400202 | 40 | 給湯設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 02 | 給湯設備の保全管理
400299 | 40 | 給湯設備 | 02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化に関する措置 | 99 | 給湯設備に係るその他の削減対策
410701 | 41 | 事務用機器 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 01 | 事務所機器の管理
410702 | 41 | 事務用機器 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 02 | 事務所用機器の保全管理
410799 | 41 | 事務用機器 | 07 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 99 | 事務用機器に係るその他の削減対策
499999 | 49 | その他 | 99 | その他の削減対策 | 99 | その他の削減対策